|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO** | | | | | | |
| **Nombre:** | Báscula con tallímetro | | **Ubicación:** | | Enfermería | |
| **Marca:** | BBG | **Modelo:** | NA | **Serie:** | | 1731203150034 |
| **Fecha adquisición:** |  | **Placa inventario:** | 5085402 | **Periodicidad de mantenimiento** | | Cada 6 meses |

**ESPECIFICACIONES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Voltaje:** | NA | **Corriente:** | | NA | **Frecuencia:** | | NA |
| **Peso:** | 17.2Kg | **Largo:** | | 1,50 cm | **Ancho:** | | 42 cm |
| **Alto:** | 1.5m | **Rango:** | | 0-180Kg | | | |
| **Accesorios:** | Tallímetro | | | | | | |
| **Manual de operación** | | **SI** | **NO** | **Ubicación:** | | Medio digital y físico Enfermería campus Robledo | |
|  | X |
| **Manual de servicio** | |  | X |

|  |  |
| --- | --- |
| **Observaciones:** | Resolución 0,1Kg |