## Worksheet
NOMBRE | MARCA | MODELO | SERIE | PLACA | SEDE | UBICACION | PLANEACION MANTENIMIENTO | TIPO SERVICIO | TIPO PROCEDIMIENTO | FECHA PROGRAMADA | OBSERVACION APERTURA
Tensiómetro de reloj | TYCOS | NA | 9508101127 | 980209 | Robledo | Salon1 | 6 meses | Preventivo | Programados | 2018-05-10 | Primer procedimiento programado.
Bascula | DETECTO | 2018 | 144515-6 | 11445515 | Robledo | Salon1 | 2 meses | Preventivo | Programados | 2018-07-19 | Procedimiento programado automatico.
Oximetro | TYCOS | 4445-6 | 4545-5 | 1111 | Robledo | Salon1 | 12 meses | Preventivo | Programados | 2019-01-15 | Procedimiento programado automatico.
Báscula tallímetro | DETECTO | 339 | E32606-0145 | 5027373 | Robledo | Salon 2 | 6 meses | Preventivo | Programados | 2018-05-08 | Primer procedimiento programado.
Bascula 1 | DETECTO | X45 | 102030 | X4584 | Robledo | Salon1 | 12 meses | Preventivo | Solicitados | 2017-11-23 | Error con la bascula
Bascula 1 | DETECTO | X45 | 102030 | X4584 | Robledo | Salon1 | 12 meses | Preventivo | Solicitados | 2017-11-23 | Calibrar
Bascula 1 | DETECTO | X45 | 102030 | X4584 | Robledo | Salon1 | 12 meses | Correctivo | Solicitados | 2018-07-03 | Oser