## Worksheet
NOMBRE | MARCA | MODELO | SERIE | PLACA | SEDE | UBICACION | PLANEACION MANTENIMIENTO | TIPO SERVICIO | TIPO PROCEDIMIENTO | FECHA PROGRAMADA | OBSERVACION APERTURA | FECHA EJECUCION | OBSERVACION CIERRE | ID_PROCEDIMIENTO | ESTADO_PROCEDIMIENTO
Bascula 1 | DETECTO | X45 | 102030 | X4584 | Robledo | Salon1 | 12 meses | Preventivo | Programados | 2017-11-25 | Obs1 | 2017-11-09 | OBservacion Cierre | 1 | Terminado
Desfribilidador | ACCU-CHEK | X41 | 102050 | x4182 | Robledo | Salon1 | 5 meses | Preventivo | Programados | 2018-04-10 | Primer procedimiento programado. | 2017-11-28 | Todo bien | 13 | Legalización
Bascula | DETECTO | 2018 | 144515-6 | 11445515 | Robledo | Salon1 | 2 meses | Preventivo | Programados | 2018-03-15 | Primer procedimiento programado. | 2018-01-15 | Se entrega el equipo en perfecto funcionamiento | 34 | Legalización
Oximetro | TYCOS | 4445-6 | 4545-5 | 1111 | Robledo | Salon1 | 12 meses | Preventivo | Programados | 2018-03-15 | Primer procedimiento programado. | 2018-01-15 | se entrega funcional | 39 | Terminado
Bascula 1 | DETECTO | X45 | 102030 | X4584 | Robledo | Salon1 | 12 meses | Preventivo | Solicitados | 2017-11-30 | Obs2 | 2017-11-09 | Observacion | 2 | Terminado
Bascula 1 | DETECTO | X45 | 102030 | X4584 | Robledo | Salon1 | 12 meses | Correctivo | Solicitados | 2017-11-15 | El equipo no funciona correctamente | 2017-11-10 | Se calibra y queda funcionando correctamente | 12 | Terminado
Bascula 1 | DETECTO | X45 | 102030 | X4584 | Robledo | Salon1 | 12 meses | Correctivo | Solicitados | 2017-12-03 | El equipo no funciona | 2017-11-28 | Equipo se repara y se deja conforme al solicitante | 14 | Terminado